附件7
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	遵义—吉安天然气管道项目

	项目地址
	贵州省遵义市、铜仁市、黔东南苗族侗族自治州，湖南省怀化市、邵阳市、衡阳市、株洲市，江西省吉安市

	项目性质
	新建√  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	余国健
	联系电话
	0731-62211638

	公示信息类别
	职业病危害预评价√   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价与职业病防护设施验收□

	评价报告编制单位或职业病防护设施设计单位
	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心
	联系人及
联系电话
	汪凤娇18631693739

	评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）：

根据《中华人民共和国职业病防治法》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，2026年6月6日国家石油天然气管网集团有限公司湖南分公司（建设单位）在湖南省长沙市组织有关专家对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价单位）编制的《遵义—吉安天然气管道项目职业病危害预评价报告》[项目编号：CPOH（2025）Y009，以下简称《预评价报告》]进行了技术评审。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对《预评价报告》的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见：

一、专家组对《预评价报告》的评审意见：

一、专家组对《预评价报告》的评审意见：

1．对建设项目概况描述清晰，对建设项目建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确；

2．对建设项目建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观，基本准确；

3．建设项目职业病危害类型判定准确；

4．对建设项目拟采取的职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品和应急救援设施的分析与评价基本正确；

5．对建设项目建筑卫生学和辅助用室的分析与评价正确；

6．对建设项目拟采取的职业卫生管理措施的分析与评价正确；

7．对建设项目建成后提出的职业病防护措施和建议合理，基本可行，能满足保护劳动者健康的要求；

8．评价结论正确。

二、专家组对《预评价报告》的建议：

1．结合工程分析，完善职业病危害因素识别与分析；

2．完善GIS室、蓄电池室等场所事故通风的分析与评价；

3．补充外包巡检作业人员职业卫生管理措施及建议；

4．专家组其他个人意见。

三、专家组意见：

专家组同意修改后通过该《预评价报告》，《预评价报告》按专家组意见修改后存档备查。

	评审（验收）意见的整改落实情况：

1．已细化分输站和压气站不同岗位人员的作业内容、作业方式、作业频率、时长和所涉及的化学物品，以及危害防护措施；

2．补充和细化撬装柴油发电机、柴驱消防泵安置场所的建筑卫生学参数及拟采取的通风措施；

3．落实专家提出的其他修改意见。


制表人：余国健    制表日期：2026年6月26日   联系电话：0731-62211638







































































































